Акт

комиссионного осмотра здания

№ 2       		                                                                    «___» июль 2022г.

Настоящий акт комиссионного осмотра здания составлен по результатам обследования технического состояния следующего имущества:

1. Жилое здание, общей площадью 565,2 кв.м. расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Миякинский район, д. Комсомольский, ул. Сиреневая, д. 3,

Комиссия создана и состав утверждена постановлением главы Администрации сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан № ? от ?.07.2022 года.

Состав комиссии:

Председатель комиссии: Атаджанов Азамат Меретович – глава Администрации сельского поселения Карановский сельсовет муниципальноо района Миякинский район Республики Башкортостан.

Секретарь: Юсупова Гульсима Байбулатовна – управляющий делами Администрации сельского поселения Карановский сельсовет муниципальноо района Миякинский район Республики Башкортостан Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан.

Члены комиссии:

- Бурханов Раиль Курбангалиевич – заместитель главы по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан; (по согласованию)

- Зиякаев Зиннур Агзамович – заместитель главы по инвестициям, экономике и предпринимательству Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан; (по согласованию)

- Сахапова Лиза Назибовна – заместитель главы по социальным вопросам и кадровой политике Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан; (по согласованию)

- Галимов Рафаэль Ринатович – заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан; (по согласованию)

- Валиахметов Валерий Фагимович – и.о. начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан; (по согласованию)

- Гайсина Розалия Римовна – начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия»; (по согласованию)

- Кучкаров Радмил Наилевич - заведующий сектором по профилактике коррупционных и иных правонарушений – главный юрисконсульт Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан; (по согласованию)

- Муллабаева Розалия Васимовна – главный специалист сектора по дорожно-транспортной деятельности и строительству отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан; (по согласованию)

- Загидуллина Луиза Раисовна – юрисконсульт МКУ «Централизованная бухгалтерия»; (по согласованию)

- начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по РБ в г. Белебей и Альшеевском, Белебеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах – Идрисов Г.М.; (по согласованию)

- начальник Белебеевского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан майор внутренней службы – Михайлов С.А. (по согласованию)

Комиссией произведено визуальное обследование технического состояния здания с целью выявления дефектов, причин возникновения повреждений конструкций и их количественной оценки.

Комиссией установлено:

Общие сведения

- Жилое здание, общей площадью 565,2 кв.м. расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Миякинский район, д. Комсомольский, ул. Сиреневая, д. 3, кадастровый номер 02:04:040701:201,

Описание состояния обследуемых конструкций и систем, инженерного оборудования, состояния здания:

| Наименование конструктивных элементов | Описание (материал, конструкция и т.д.) | Вид дефекта (признак износа) |
| --- | --- | --- |
| Отмостка | бетонный | Трещины, отмостка местами отсутствует |
| Фундамент | ленточно-бутовый камень | осадка, трещины, требуется ремонт по всему периметру, отслоение штукатурного слоя, следы увлажнения стенок фундамента, неравномерные деформации грунтов основания |
| Стены | кирпичные | Вертикальные, наклонные, горизонтальные трещины осадочного характера, отслоение штукатурного слоя, выветривание раствора, следы замачивания стен здания внутри помещений в результате протечек кровли, скалывание бетона в местах опирания плит, разрушение опорных участков стен, деструкция лицевого слоя кирпичной кладки, шелушение и отслаивание покрасочного слоя, отслоение облицовки, разрушение цоколя |
| Перегородки | кирпичные | Горизонтальные и вертикальные трещины и в теле перегородок над дверными проемами. |
| Перекрытия | бетонная плита | Разрушение заделки между плитами |
| Крыльцо крыши | бетонная плита | Разрушено, техническое состояние аварийное |
| Крыша | шифер, деревянные конструкции чердака не обработанные | поломка и разрушение шифера, требуется ремонт крыши и обработка чердачного помещения, протечка в местах примыкания к вентканалам |
| Кровля | чердачные перекрытия деревянные | протечка, загнивание деревянных конструкций, деформация, разрушение опорного бруса, протечка по плитам перекрытия, состояние неудовлетворительное |
| Полы | дощатые | Состояние неудовлетворительное |
| Лаги | деревянные | Состояние неудовлетворительное |
| Окна | деревянные, покрашены | переплеты расшатаны, оконные блоки перекошены, загнивание деревянной конструкции, множественные трещины в остеклении, частично разбиты, шелушение лакокрасочного покрытия рамы, выбоины, трещины в кирпичной кладке над и под оконным проемом |
| Двери | деревянные, покрашены | деформированы, имеют щели, не утеплены, нет заполнения дверного полотна |
| Внутренняя отделка | Штукатурка, покрашены | краска облупилась и осыпалась, состояние неудовлетворительное |
| Отопление | газовое | Необходимо замена котла, состояние неудовлетворительное |
| Электрооборудование | открытая проводка, скрытая проводка | Необходимо замена проводки, состояние неудовлетворительное |

Вывод

В результате визуального осмотра здания комиссия пришла к заключению:

- Жилое здание, общей площадью 565,2 кв.м. расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Миякинский район, д. Комсомольский, ул. Сиреневая, д. 3, кадастровый номер 02:04:040701:201,

находится в аварийном состоянии, дальнейшая эксплуатация муниципального имущества невозможна. Капитальный ремонт здания экономически не целесообразен. Рекомендуется жителям съехать, а Администрации сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан приобрести жилье для данных жильцов. Предлагается списать здание и в противопожарных целях здание снести.

Председатель комиссии: ______________________/____________________

Члены комиссии:

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии об оценке фактического состояния нежилого здания

№ 2                                                                                       «____» июль 2022 года

Республика Башкортостан, Миякинский район д. Комсомольский, ул. Сиреневая, д.3 кадастровый номер 02:04:040701:201

Состав комиссии:

Председатель комиссии: Атаджанов Азамат Меретович – глава Администрации сельского поселения Карановский сельсовет муниципальноо района Миякинский район Республики Башкортостан

Секретарь: Юсупова Гульсима Байбулатовна – управляющий делами Администрации сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

Члены комиссии:

- Зиякаев Зиннур Агзамович – заместитель главы по инвестициям, экономике и предпринимательству Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан;

- Бурханов Раиль Курбангалиевич – заместитель главы по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан;

- Галимов Рафаэль Ринатович – заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан;

- Валиахметов Валерий Фагимович – и.о. начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан;

- Гайсина Розалия Римовна – начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия»;

- Мусин Ханиф Шамилевич – начальник МКУ «Отдел образования Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан»;

- Махиянов Халил Хабирьялович – начальник МКУ «Отдел культуры Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан»;

- Ахметова Регина Рафисовна- начальник отдела по бухгалтерскому учету- главный бухгалтер Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан;

- Кучкаров Радмил Наилевич - заведующий сектором по профилактике коррупционных и иных правонарушений – главный юрисконсульт Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан;

- Муллабаева Розалия Васимовна – главный специалист сектора по дорожно-транспортной деятельности и строительству отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан;

- Загидуллина Луиза Раисовна – юрисконсульт МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Пришла к заключению:

Состояние здания не позволяет обеспечить надежность функционирования и безопасность жизни и здоровья граждан, по причине ухудшения эксплуатационных характеристик в целом, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, приведшем к снижению до недопустимых уровней надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований, а именно:  фундамент дал осадку, имеет трещины, требуется ремонт по всему периметру; окна: переплеты расшатаны, деформированы, множественные трещины в остеклении; стены: деформированные, требуют ремонта; электроснабжение: состояние неудовлетворительное, требуется замена; внутренняя отделка: краска облупилась и осыпалась, требуется ремонт; кровля: протечка, загнивание деревянных конструкций, деформация, требуется ремонт; стены в трещинах; двери деформированы, имеют щели, не утеплены, требуют ремонта и замены.

На основании акта комиссионного осмотра здания № 2 от «__» июля 2022 г. следующее муниципальное имущество:

- Жилое здание, общей площадью 565,2 кв.м. расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Миякинский район, д. Комсомольский, ул. Сиреневая, д. 3 с кадастровым номером 02:40: 040701:201,

признано аварийным и непригодным для дальнейшей эксплуатации. В виду того, что капитальный ремонт здания экономически не целесообразен, а также представляет опасность для неопределенного круга лиц и в противопожарных целях здание необходимо списать и снести.

Приложения к заключению: Акт комиссионного осмотра здания.

Фотофиксация состояния здания.

Председатель комиссии: ____________________/__________________________

Члены комиссии:

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________

____________________________/__________________________